|  | Приложение к приказу комитета по образованию и делам молодежи администрации Кулундинского района Алтайского края от 06.05.2014г. № 104/1 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий» |
| --- | --- |

# Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий (далее — Положение)

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует Порядок обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных организаций Кулундинского района, обустройства прилегающих территорий, создания условий по материально-техническому обучению и оснащению образовательного процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.

1.2.Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется в соответствии с:

1.2.1. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

1.2.2. Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «Об утверждении положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации»;

1.2.3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

1.2.4.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 апреля 2003 года № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».

## 2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Комитет по образованию и делам молодёжи  Кулундинского района (далее — Комитет) организует передачу образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных организаций видов деятельности. Имущество передается образовательной организации на основании договора оперативного управления и акта приема-передачи к нему.

2.2. Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью муниципального образования Кулундинский район.

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана:

2.3.1. Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

2.3.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.3.3. Обеспечивать организацию капитального и текущего ремонта, закрепленного за ним имущества.

2.3.4. Согласовывать с Комитетом сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иные способы распоряжаться имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных по смете на приобретение такого имущества).

2.3.5. Имущество, приобретенное образовательной организацией за счет средств, выделенных ей по смете, поступает в оперативное управление образовательной организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается.

2.5. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций.

2.6. На основании настоящего Положения образовательные организации разрабатывают положения о порядке проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В Положении определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год, весной и осенью.

2.7. Все здания и сооружения образовательных организаций на основании приказа образовательной организации закрепляются за назначенным по образовательной организации ответственным лицом.

2.8. Ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений обязан обеспечить:

2.8.1. Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем.

2.8.2. Осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

## 2.9. Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (Приложение 2 к «Порядку обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных организаций Кулундинского района, обустройства прилегающих к ним территории, создание условий по материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, приказ  комитета по образованию и делам молодёжи администрации Кулундинского района  от 06.05.2014 г. № 104).

2.10. В ходе осенних осмотров проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений в зимних условиях оформляются актом (Приложение 4 к «Порядку обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных организаций Кулундинского района, обустройства прилегающих к ним территории, создание условий по материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями», приказ  комитета по образованию и делам молодёжи администрации Кулундинского района  от 06.05.2014 г. № 104).

2.11. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений), составлением акта внепланового осмотра зданий (сооружений) по форме, предусмотренной (Приложение 5 к «Порядку обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных организаций Кулундинского района, обустройства прилегающих к ним территории, создание условий по материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями», приказ  комитета по образованию и делам молодёжи администрации Кулундинского района  от 06.05.2014 г. № 104). В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «Об утверждении положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации».

2.12. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.13. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

2.14. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации. На основании актов осмотров руководителями образовательных организаций разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

2.15. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета технического состояния зданий (Приложение 6 к «Порядку обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных организаций Кулундинского района, обустройства прилегающих к ним территории, создание условий по материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями», приказ  комитета по образованию и делам молодёжи администрации Кулундинского района  от 06.05.2014 г. № 104), который предъявляется комиссиям по проведению плановых проверок.

2.16. Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется после проверки специальной комиссией по приемке ее готовности к началу учебного года. По итогам приемки составляется акт готовности образовательной организации.

## 3. Требования к обустройству прилежащей к образовательной организации территории

3.1. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории.

3.2. Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3. Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4. Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

## 4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2.     При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

4.2.1.  Внешнее благоустройство.

4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование.

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

4.2.5. Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

4.2.7. Соблюдение габаритных приближений.

4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.

4.2.9. Противопожарные устройства.

4.2.10. Прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

4.3.1.Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

4.3.2.Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

4.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5.В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (учредителю образовательной организации).

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7.В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8.По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в адрес комитета по образованию и делам молодёжи Кулундинского района.

## 5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

5.1.Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

5.2.Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

5.2.1. Коммунальные услуги;

5.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления и в казне муниципального образования Кулундинский район;

5.2.3.Оплаты арендных и иных платежей, в соответствии с заключенными договорами возмездного пользования объектов образовательных организаций.

5.3.Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется  за счёт средств администрации района, предусмотренных на финансовый год, в соответствии с имеющимися финансовыми средствами в бюджете района.

|  | Приложение 1 к «Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий» |
| --- | --- |

А К Т

общего планового (весеннего, осеннего)  осмотра здания

«____»___________ _________ г.

Строение (корпус) _______________________________________________________________

Общие сведения по строению:

Год постройки ______________________ материал стен ________________________________

Число этажей _______________________ наличие подвала _____________________________

Результаты проверки и готовности здания к зиме, весне ________________________________

Комиссия в составе: председателя __________________________________________________

Членов _________________________________________________________________________

Произвела проверку готовности к эксплуатации вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

А) крыша _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Б) чердачное помещение и его вентиляция ___________________________________________

________________________________________________________________________________

В) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _________________________

________________________________________________________________________________

Г) фасад здания _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Д) входные двери и оконные переплеты _____________________________________________

Е) подвальные помещения _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

З) система отопления _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

И) котельные помещение и оборудование, от которого подается тепло ___________________

________________________________________________________________________________

К) тепловые элеваторные узлы и бойлеры ___________________________________________

________________________________________________________________________________

Л) система канализации ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

М) Теплотрасса __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Н) Электрохозяйство _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Выводы и предложения:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Председатель комиссии ___________________________________________________________

Члены комиссии _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

|  | Приложение 2 к «Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий» |
| --- | --- |

АКТ

общего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

"    "                2013 г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения)

2. Адрес:

3. Владелец (балансодержатель)

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)

5. Год постройки -

6. Материал стен -

7. Этажность -

8. Наличие подвала -

9.Вид кровли –

10. Наличие оборудования здания:

Центральное отопление -

Горячее водоснабжение -

Холодное водоснабжение -

Канализация -

Газоснабжение -

Системы АПС и дымоудаления -

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Члены комиссии:

Представители

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

произвела проверку готовности по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1.Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации в зимних условиях

| №№ п.п. | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому инженерному оборудованию | Единица измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем работ | тыс. руб. |  |  |
| 2. | Ремонт кровли | м2 |  |  |
| 3. | ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление чердачного перекрытия; - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных бачков; | м2 п.м. |  |  |
| 4. | Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт наружных стен и покраска; - герметизация швов; - ремонт водосточных труб; - утепление оконных проемов; - замена оконных проемов; - утепление дверных проемов; - замена оконных проемов; | м2 м.п. м.п. шт. шт. шт. шт. |  |  |
| 5. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов; - восстановление и устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов; - штукатурка и покраска цоколя; | п.м. м2 м2 |  |  |
| 6. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмосток; - приямков; | м2 м2 |  |  |
| 7. | Ремонт инженерного оборудования , в том числе: 1. системы отопления: - радиаторов; - трубопроводов; - запорной арматуры; - промывка опрессовка; - элеваторных узлов; 2. местное отопление: - дымоходы; - газоходы; - печи; - трубопроводы; 3. котельных (если котельная находится на территории учреждения): - котла; - ревизия насосов; - трубопроводов; - запорной арматуры; 4. горячее водоснабжение: - трубопроводов; - запорной арматуры; - промывка и опрессовка; 5. холодное водоснабжение: - ремонт трубопровода; 6. канализация: - трубопроводов; - колодцев; - промывка систем; 7. электрооборудование: - световой электропроводки; - силовой электропроводки; - вводных устройств; - электрощитовых; - электродвигателей; | шт. п.м. шт. систем шт. п.м. п.м. шт. п.м. шт. шт. п.м. шт. п.м. шт. систем п.м. п.м. шт. систем п.м. п.м. шт. шт. шт. |  |  |

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) -

б) уборочным инвентарем -

в) пескосоляной смесью  ______________________________________________________ _________тыс. тонн

3. Выполнение противопожарных мероприятий -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению:

- установка приборов учета тепловой энергии -

-установка приборов учета холодной и горячей воды -

-замена устаревших электросчетчиков и счетчиков с трансформаторами тока на счетчики прямого включения -

-осуществление контроля  за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов -

- замена ламп накаливания на энергосберегающие –

Выводы и предложения: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__

__

__

___________

Подписи:                                                                                           ___________

Председатель комиссии:

Члены комиссии

___________

___________

____________

|  | Приложение 3 к «Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий» |
| --- | --- |

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

________________________                                       "___" ___________________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) ____________________________________________________________________

Адрес ____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ____________________________________________________________________

Материал стен ____________________________________________________________________

Этажность ____________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ____________________________________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ____________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

произвела осмотр ___________________________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате ___________________________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Характеристика   состояния   здания   (сооружения)   после  неблагоприятных

воздействий _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сведения   о  мерах  по  предотвращению  развития  разрушительных  явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий

_______________________________________________________________

Предлагаемые  меры  по  ликвидации последствий неблагоприятных воздействий,сроки и      исполнители

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

|  | Приложение 4 к «Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий» |
| --- | --- |

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) __________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания

___________________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания  (сооружения),  и  предъявляется  комиссиям  при проведении плановых осмотров.

Начат: «____» _______________20__ г

Окончен: «____» ____________20___г

Вкладыш журнала

Техническая характеристика здания

1. Назначение: _______________________________________________________

2. Ввод в эксплуатацию: _______________________________________________

3. Балансовая стоимость: ______________________________________________

4. Проектная стоимость: _______________________________________________

5. Занимаемая земельная площадь здания: ________________________________

6. Вид отопления: ____________________________________________________

7. Вид фундамента: ___________________________________________________

8. Тип наружных стен: ________________________________________________

9. Характеристика крыши: _____________________________________________

10. Водоснабжение и канализация: ______________________________________

Примечание:  журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров и  заполняется ответственным за техническое состояние здания и сооружения ОО

Вкладыш журнала

Плановый осмотр зданий и сооружений

| № п/п | Объект учреждения образования | Состояние конструкции | Выявленные дефекты | Меры предупреждения аварийности | Подпись проверяюще го или проводивше- го осмотр | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вкладыш журнала

Проведение ремонтных работ

Текущий ремонт

| № п/п | Дата проведе-ния ремонта | Содержание работ | Исполнитель | Кто принял | Отметка и роспись о выполне- нии ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: журнал заполняется при проведении ОУ текущих ремонтных работ и заполняется  ответственным за техническое состояние зданий и сооружений ОУ

Вкладыш журнала

Проведение ремонтных работ

Капитальный ремонт

| № п/п | Дата проведения ремонта | Содержание работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: журнал заполняется при проведении ОУ при капитальном ремонте   и заполняется  ответственным за техническое состояние зданий и сооружений ОУ

Вкладыш журнала

Наименование здания (сооружения)_______________________________________

______________________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________

Результаты ежедневных (еженедельных) осмотров

| № п/п | Дата осмотра | Результаты осмотра | Должность, фамилия, инициалы проводившего осмотр | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров и  заполняется ответственным за техническое состояние здания и сооружения ОУ ежедневно (еженедельно)