Об итогах  проверки

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Кулундинская средняя общеобразовательная школа № 5»

22.04.2015 года  комитетом по образованию и делам молодежи проведена плановая выездная проверка  в МБОУ Кулундинская СОШ № 5 по теме проведения  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В ходе проверки проанализированы следующие документы:

-приказ об утверждении программы по энергосбережению  учреждения образования;

- энергетический паспорт учреждения образования;

- приказ о назначении ответственного по энергосбережению в учреждении образования;

- журнал учета по проведению информационной работы с персоналом;

- бухгалтерские документы по целевому освоению денежных средств, направленных на мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы.

- журнал учета и исполнения предписаний контролирующих органов с отметкой об исполнении.

Результаты проверки показали, что в МБОУ  Кулундинская СОШ № 5 директором и заведующим по хозяйственной деятельности изучены нормативные документы по вопросам энергосбережения и  энергоэффективности.  В учреждении назначен ответственный за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности.  Разработана и утверждена приказом по ОУ программа по данному направлению.  Данная программа нацелена на снижение потребления энергоресурсов   и соответственно перехода на их экономичное и рациональное расходование, при полном удовлетворении  потребностей  в количестве и качестве  энергоресурсов. В школе ведется  систематическая и целенаправленная пропагандистская  работа по сохранению  энергоресурсов. Образовательное учреждение оснащено всеми приборами учета энергии и энергоресурсов.  Создана система ежедневного отслеживания потребления энергоресурсов. Поверка, обновление приборов учета воды, тепла, электроэнергии  произведена своевременно. Частично установлены энергоэффективные окна (7 окон), две  входные  двери, заменены лампы накаливания  на современные энергосберегающие в 4 учебных кабинетах. В планах по воспитательной работе предусмотрены мероприятия по обучению и разъяснительной работе среди обучающихся, организации внеклассных мероприятий по курсу энергосбережения, выпуск наглядной агитации, организация контроля за соблюдением светового режима дежурными по школе и т.д. Наглядные пособия и агитационный материал используются по назначению.

В результате анализа данных потребления тепловой энергии, электроэнергии, воды, проведенного в МБОУ КСОШ № 5  за период    2012-2014 г. можно сделать следующие выводы:

-наблюдается существенное снижение потребления воды за данный период на 26,48 % с 2122 м³  (2012 г.) до 1560 м³ (2014 г.);

-потребление электроэнергии сократилось на 13,24 % с 35090 кВт (2012 г.) до 30445 кВт (2014 г.);

-  по фактическому потреблению тепловой энергии заметного снижения за три года не наблюдается (0,26 %). В связи с повышением стоимости тарифов на оплату отопления ежегодно происходит увеличение суммы денежных средств, выделяемых на оплату за использованные ресурсы. В связи с этим в динамике с 2012-2014 год в МБОУ КСОШ № 5 произошло увеличение оплаты за потребление тепловой энергии.

- все счета, предъявленные на оплату энергоресурсов (электроэнергия, отопление, водоснабжение) за проверяемый период с 2012 по 2014 год оплачены в полном объеме;

- по фактическому потреблению тепловой энергии заметного снижения за три года не наблюдается (0,26 %).

Все денежные средства, направленные на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  за период с 2012 по 2014 гг использовались по целевому назначению и в полном объеме.

Вместе с тем в проверенном учреждении необходимо продолжить замену ламп накаливания на энергосберегающие, в зимнее время регулировать поддержание температуры  теплоносителя, подаваемого в систему  отопления с учетом наружного воздуха.

По результатам проверки  на имя руководителя школы направлена справка о  об устранении замечаний, на базе комитета проведено совещание с руководителями образовательных учреждений района.